| # L.p. | Opis | Zakres wymagań | Zakres oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowoczesny wysokiej klasy Autorefraktometr o małych wymiarach i wadze umożliwiające łatwe przemieszczanie. | ( proszę podać nazwę urządzenia) TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD z możliwością ustawienia kata pochylenia o wielkości | min.5,6 cala |  |
|  | Zakres pomiarowy | -25,0 dpt do +22,0 dpt |  |
|  | Cylindryczny mocy refrakcyjnej (C) - Zakres pomiarowy | do ± 10,00 dpt |  |
|  | Odległość czołowa / Vertex (mm) | 0; 10; 12; 13,5; 15 |  |
|  | Pomiar krzywizny rogówki | do 85 mm (co 1 mm) |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy | 2,3 mm |  |
|  | Oś astygmatyzm | Od 10 do 1800 |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Wyjście zewnętrzne drukarki LAN / USB | TAK |  |
|  | Zasilanie | 220-240 V 50 Hz |  |
|  | Okres gwarancji - min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK/podać |  |
|  | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany / Rok produkcji sprzętu | TAK / podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez oferenta | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż oferowanego aparatu | TAK |  |
|  | Tympanometr - Nowoczesny wysokiej klasy aparat | ( proszę podać nazwę urządzenia) TAK / NIE |  |
|  | Częstotliwość i natężenie bodźca | 226 Hz ± 5%, 69 dBHL |  |
|  | Zakres ciśnienia Zakres objętości | + 200 do -400 daPa 0 do +5ml |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz | min. 5 cali |  |
|  | Dokładność i czas wykonania pomiaru | ± 5% lub ± 10 daPa <5 sekund |  |
|  | Częstotliwość bodźca pomiarowego | 500, 1000, 2000, 4000 Hz ± 5% |  |
|  | Metody przeprowadzania pomiaru: Ipsilateralna | TAK |  |
|  | Zakres poziomu czystych tonów | 50-110dB HL |  |
|  | Zakres poziomu szumu | 50-100dB SPL |  |
|  | Zniekształcenia harmonicznych (THD) | : <3% |  |
|  | Regulacja natężenia bodźca: Automatyczna lub ręczna | TAK |  |
|  | Stosunek on/off | >70dB |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Wyjście zewnętrzne drukarki LAN / USB | TAK |  |
|  | Zasilanie | 220-240 V 50 Hz |  |
|  | Okres gwarancji - min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK/podać |  |
|  | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany / Rok produkcji sprzętu | TAK / podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez oferenta | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż oferowanego aparatu | TAK |  |
|  | KOLPOSKOP - Nowoczesny wysokiej klasy aparat | ( proszę podać nazwę urządzenia) |  |
|  | Powiększenie obrazu | min. 3.75x, 7.5x, 10x |  |
|  | Pole widzenia | min. 79mm dia |  |
|  | Głębia ostrości | min. 4.5mm |  |
|  | Regulacja wysokości | min. 950mm-1250mm |  |
|  | Zakres dostosowania natężenia oświetlenia na płaszczyźnie obiektu | min. lux 25 000 |  |
|  | Zasilanie | 220-240 V 50 Hz |  |
|  | Okres gwarancji - min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK/podać |  |
|  | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany / Rok produkcji sprzętu | TAK / podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez oferenta | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż oferowanego aparatu | TAK |  |
|  | KAPILAROSKOP - Nowoczesny wysokiej klasy aparat | ( proszę podać nazwę urządzenia) |  |
|  | Powiększenie na obiektywie | min.0,7x do 4,5x |  |
|  | Okular | min. 10x(23mm) |  |
|  | Powiększenie w skompletowaniu standardowym | min. 7x-45x |  |
|  | Źródło światła: światłowodowy | TAK |  |
|  | Okres gwarancji - min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK/podać |  |
|  | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny przy dostawie. | TAK |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat nowy, nieużywany / Rok produkcji sprzętu | TAK / podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez oferenta | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż oferowanego aparatu | TAK |  |

| ……………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby |  |
| upoważnionej do składania oświadczeń woli |  |
| Braniewo, dnia 01 lipca 2016.r |  |