Załącznik nr 1 B

Nazwa nadana zamówieniu:

Platforma e-usług medycznych oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie

Numer referencyjny postępowania: 3/ZP/2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Dostawa i uruchomienie sprzętu i oprogramowania.

I.  Skaner do digitalizacji dokumentów papierowych z oprogramowaniem oraz pamięć masowa
Skaner do digitalizacji Producent: …........................................................................................................Model: ….........................................................................................

Pamięć masowa 	     Producent: …........................................................................................................Model: ….........................................................................................

Ilość: 2 szt. Skaner do digitalizacji, 1 szt. Pamięć masowa
cena jednostkowa netto: ......................................................…………..     VAT ..............%, wartość ................................................………………….
cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Stołowy skaner dokumentów |  |  |
|  | format papieru | A4 |  |  |
|  | interfejs min. | USB 2.0 |  |  |
|  | dwustronne skanowanie (dupleks) | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | 1200x1200 dpi |  |  |
|  | sterowniki do aktualnej wersji Windows | TAK |  |  |
|  | Obsługiwane protokoły | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |  |  |
|  | Obsługa IPv6 | TAK |  |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów | Min. 50 str pojemności |  |  |
|  | Gramatura papieru w podajniku | 50-120 g/m2 |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy producenta |  |  |
| - 13 | Typ urządzenia: | Serwer NAS – 1 szt. |  |  |
| - 14 | Obudowa stelażowa | 1U |  |  |
| - 15 | Pamięć operacyjna: | - MB |  |  |
| - 16 | Ilość zainstalowanych dysków | - szt. |  |  |
| - 17 | Typ zainstalowanych dysków | 4TB SATA 7200obr/min dedykowane do serwerów NAS |  |  |
|  | Poziomy RAID | Auto, Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 |  |  |
|  | Elementy Hot-Swap | Dyski twarde |  |  |
|  | Karta sieciowa | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
|  | Interfejsy | 2 x USB 3.0, 2 x RJ-45 (LAN) |  |  |
|  | Ilość zasilaczy | 1 szt |  |  |
|  | Obsługiwane protokoły i standardy | CIFS, AFP, NFS, FTP, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, RADIUS, RSYNC • Pozostałe: Hibernacja HDD, S.M.A.R.T. |  |  |
|  | Wyposażenie | Zestaw do mocowania w szafie stelażowej |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy producenta |  |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

II.   Serwer do archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej
Producent: ….........................................................................  Model: …..........................................................
Ilość: 1 szt

cena jednostkowa netto: .......................…………..  VAT .........%, wartość ................................................……  cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia: | Serwer NAS |  |
| 2 | Obudowa stelażowa | 1U |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: | 2048 MB |  |
| 4 | Ilość zainstalowanych dysków | 4 szt. |  |
| 5 | Typ zainstalowanych dysków | 4TB SATA 7200obr/min dedykowane do serwerów NAS |  |
| 6 | Poziomy RAID | Auto, Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10 |  |
| 7 | Elementy Hot-Swap | Dyski twarde |  |
| 8 | Karta sieciowa | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |  |
| 9 | Interfejsy | 2 x USB 3.0, 2 x RJ-45 (LAN) |  |
| 10 | Ilość zasilaczy | 1 szt |  |
| 11 | Obsługiwane protokoły i standardy | CIFS, AFP, NFS, FTP, iSCSI,, Telnet, SSH, SNMP, RADIUS, RSYNC • Pozostałe: Hibernacja HDD, S.M.A.R.T. |  |
| 12 | Wyposażenie | Zestaw do mocowania w szafie stelażowej |  |
| 13 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy producenta |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

III.   Zestaw PC zintegrowane z monitorem (AIO)
Producent: ….........................................................................  Model: …..........................................................
Ilość: 5 szt.

cena jednostkowa netto: .......................…………..  VAT .........%, wartość ................................................……  cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych i dziedzinowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
|  | Typ obudowy komputera | Obudowa All-in-One – komputer wbudowany w monitor |  |
|  | Wyświetlacz | Komputer musi mieć wbudowany wyświetlacz min. 21,5”, LED |  |
|  | Rozdzielczość matrycy | Min. 1920x1080 |  |
|  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 5000 punktów |  |
|  | Pamięć | Min. 4 GB DDR4,możliwość rozbudowy do 16 GB. Min. 2 gniazda pamięci. |  |
|  | Dysk twardy | Min. 120GB SSD Dysk musi posiadać usługę pozostawienia dysku twardego u klienta w razie awarii. |  |
|  | Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000/Mbit/s |  |
|  | Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  | Dodatkowe funkcje | Kamera internetowa, Mikrofon, Głośniki, Klawiatura, Mysz |  |
|  | System operacyjny | Windows 10 Pro 64 bit System operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); Oprogramowanie musi być zgodne z Active Directory w wersji Polskiej |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy producenta |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

IV.   Zasilacz UPS Typ I
Producent: …...............................................................................  Model: …............................................................................ 
Ilość: 5 szt.

cena jednostkowa netto: .............................................. VAT ..............%, wartość ................................................……   cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc rzeczywista | Min. 390 Wat |  |
|  | Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 3 x PL |  |
|  | Architektura UPS | line-interactive |  |
|  | Alarmy dźwiękowe | Praca z baterii, przeciążenie |  |
|  | Port komunikacji | USB |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 1 min |  |
|  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | Min. 8 min |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego | 140-300 V |  |
|  | Diody sygnalizacyjne | praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenie UPSa |  |
|  | Układ AVR | Tak |  |
|  | Typ obudowy | Tower |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy (w tym 24 msc. na baterię) producenta |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

V. Tablety na wizyty domowe

Producent: …...........................................................................Model: …............................................................... 
Ilość: 4 szt

cena jednostkowa netto: .........................................   VAT ..............%, wartość ..........................................    cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Tablet ze stacją dokującą / Tablet 2 w 1 |  |
| 2 | Przekątna ekranu | 10,1 cali |  |
| 3 | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 pikseli |  |
| 4 | Typ panela LCD | TFT / IPS |  |
| 5 | Technologia podświetlenia | LED |  |
| 6 | Wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
| 7 | Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy, wielopunktowy |  |
| 8 | Wbudowana pamięć | 128GB lub 32 GB + karta pamięci |  |
| 9 | Wbudowana pamięć RAM | 2048 MB / 4096MB |  |
| 10 | Klasa procesora | Intel Atom Quad Core |  |
| 11 | Układ graficzny | Zintegrowany |  |
| 12 | Łączność i transmisja danych | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, modem 3G/4G, LTE(4G) |  |
| 13 | Złącza zew | Micro-HDMI, audio combo jack, USB 3.0, lub 1xUSB ( zasilanie, 1x3,5,mm minijack, 1x micro HDMI, 1x micro USB(Typ B), 2x USB 2.0 |  |
| 14 | Wbudowany aparat cyfrowy | TAK |  |
| 15 | Pozostałe funkcje | Żyroskop, Moduł TPM, G-Sensor czytnik kart pamięci micro SD |  |
| 16 | System operacyjny | Windows 10 Pro / Windows 10 Home |  |
| 17 | Dodatkowe wyposażenie | stacja dokująca lub Klawiatura, zasilacz, kabel USB, Instrukcja obsługi |  |
| 18 | Gwarancja producenta | Min. 24 miesięcy |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

- Szafa stelażowa do serwerowni

Producent: ….................................................................................................... Model: …........................................................................................ 
Ilość: 1 szt

cena jednostkowa netto: ......................................................…… VAT ..............%, wartość ................................................…………  cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa stelażowa | stojąca |  |
|  | wysokości | 42 U |  |
| - 3 | głębokość | 100 cm |  |
|  | szerokość | 80 cm |  |
| - 4 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy producenta, |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

VII.   Zasilacz UPS do szafy stelażowej
Producent: …...........................................................................Model: …............................................................... 
Ilość: 1 szt

cena jednostkowa netto: .........................................   VAT ..............%, wartość ..........................................    cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc rzeczywista | Min. 1000Wat |  |
|  | Maks. czas przełączenia na baterię | 4 ms |  |
|  | Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 4 x IEC320 C13 (10A) |  |
|  | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | TAK |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 - 280V |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 5 min |  |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | Min. 20 min. |  |
|  | Sinus podczas pracy na baterii | TAK |  |
|  | Porty komunikacji | USB |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Zimny start | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy | praca z baterii, konieczna wymiana baterii |  |
|  | Typ obudowy | Rack 19” |  |
|  | Gwarancja | Min 36 miesiący producenta |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

- Serwer wirtualizacji z oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów (hyperwizor)

Producent: ….....................................................................................  Model:  …............................................................................................ 
Ilość: 1 szt.

cena jednostkowa netto: ......................................................…  VAT ..............%, wartość ................................................… cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | -obudowa typu Rack ( 1U ) -dostarczony wraz z szynami montażowymi do szafy Rack |  |
|  | Ilość zainstalowanych dysków | 2 szt. SAS 12G 300GB, 2 SZT. SAS 12G 1200GB |  |
|  | Sterownik macierzy | SAS RAID 0/1/10/5/6 |  |
|  | Pojemność zainstalowanej pamięci | 64 GB |  |
|  | Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR4 ECC |  |
|  | Karta sieciowa | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |  |
|  | Ilość zasilaczy | 2 szt. |  |
|  | Typ karty graficzny | Zintegrowany |  |
|  | Napędy wbudowane: | DVD-RW |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji | Platforma wirtualizacji na serwer jednoprocesorowy (hyperwizor), możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych Windows i Linux, możliwość wykonania migawek uruchomionych maszyn wirtualnych, możliwość wykonania kopii zapasowych uruchomionych maszyn wirtualnych |  |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Wymagana kompatybilność i wsparcie serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2012, |  |
|  | Inne | Kable zasilające |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy gwarancji producenta, w miejscu instalacji -dostępność części zamiennych co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji serwera (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta ) |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

IX.. Naścienny zestaw Komputerowych AIO z czytnikami kodów 1D (klawiatura i mysz w zestawie)
Producent:  …........................................................................................   Model:  …......................................................................................... 
Ilość: 1 szt.

cena jednostkowa netto: .....................................................  VAT ..........%, wartość ............................................   cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych i dziedzinowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| 2 | Typ obudowy komputera | Obudowa All-in-One – komputer wbudowany w monitor |  |
| 3 | Przekątna ekranu | 21,5 cali , LED |  |
| 4 | Rozdzielczość matrycy | Full-HD ( 1920x1080) |  |
| 5 | Pojemność zainstalowanej pamięci | min. 4096 MB , możliwość rozbudowy do 16 GB. Min. 2 gniazda pamięci. |  |
| 6 | Ty zainstalowanego dysku oraz jego pojemność | SSD, min. 120GB Dysk musi posiadać usługę pozostawienia dysku twardego u klienta w razie awarii. |  |
| 8 | Typ zintegrowanej karty sieciowej oraz bezprzewodowej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s, IEEE802.11a/b/g/n/ac |  |
| 9 | Dodatkowe funkcje | Kamera internetowa, Mikrofon, Głośniki, Klawiatura, Mysz |  |
| 10 | System operacyjny | WINDOWS 10 PRO 64bit System operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); Oprogramowanie musi być zgodne z Active Directory w wersji Polskiej |  |
| 11 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy producenta |  |
| 12 | Czytnik kodu kreskowego ( 3 szt.) | Rodzaj czytnika: Ręczny |  |
|  |  | Źródło światła: LED |  |
|  |  | Odległość odczytu: min 50 cm |  |
|  |  | Odczyt wyzwalany za pomocą przycisku lub automatycznie |  |
|  |  | Odporność na upadek z wysokości 1,5m (norma IP42) |  |
|  |  | W zestawie podstawka do pracy stacjonarnej |  |
|  |  | Odczyt kodów GS1 DataBar |  |
|  |  | Waga: maks. 200 g |  |
|  |  | Interfejs: USB |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

X .  Koncentrator sieciowy do szafy stelażowej

Producent:  ….......................................................................................... Model:  ….................................................................................. 
Ilość: 1 szt

cena jednostkowa netto: ......................................................… VAT .........%, wartość ................................................………  cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Zarządzalny koncentrator sieciowy |  |
|  | Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |  |
|  | Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | Min. 24 szt. |  |
|  | Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.3 - 10BaseT • IEEE 802.3u - 100BaseTX • half/full duplex • auto MDI/MDI-X • IEEE 802.3x – Flow Control • IGMP (v. 1, 2) Snooping • IEEE 802.1Q - Virtual LANs • IEEE 802.1p - Priority |  |
|  | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: | przez przeglądarkę WWW, CLI, Telnet, TFTP, SNMP, Syslog |  |
|  | Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | ACL, IEEE 802.1x, SSL |  |
|  | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 8000 |  |
|  | Prędkość magistrali wew. | min. 48 Gb/s |  |
|  | Przepustowość | min. 35 mpp |  |
|  | Typ obudowy | 1 U Rack |  |
|  | dodatkowe | Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, Cat 6, LS0H 3m (12 sztuk) |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy producenta |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

XI. System operacyjny serwera

Producent: …...........................................................................................  Model:......................................................................................... 
Ilość: 1 szt

cena jednostkowa netto: ...................................................  VAT ..........%, wartość ................................................   cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System operacyjny serwerowy | - umożliwiający natywne uruchamianie oprogramowania stworzonego dla platformy Windows - licencja na 1 serwer fizyczny, w tym dwie instalacje systemu ( maszyny wirtualne) |  |
|  | Serwer operacyjny serwerowy – licencje dostępowe | Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego na 30 urządzeń |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

XII. Licencja na silnik bazy danych dla systemu medycznego

UWAGA: dotyczy tylko Wykonawców, którzy dostarczają oprogramowanie inne niż KAMSOFT!

Producent: …...........................................................................................  Model:......................................................................................... 
Ilość: 1 szt

cena jednostkowa netto: ...................................................  VAT ..........%, wartość ................................................   cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencja na silnik bazy danych | Licencja na procesor, bez formalnego ograniczenia liczby użytkowników, bez formalnego ograniczenia wielkości zbioru danych, baza danych zgodna z wdrażanym w ramach projektu oprogramowaniem dziedzinowym ( medycznym) |  |
| 2 | Migracja danych | Usługa przeniesienia zbioru danych z istniejącej do nowej instancji bazy danych. |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

XIII.  Budowa sieci bezprzewodowej Wi-Fi ( 6 punktów dostępowych)

Producent: …......................................................................................Model: …................................................................... 
Ilość: 6 punktów dostępowych, montaż okablowania

cena jednostkowa netto: ......................................................… VAT .........%, wartość ................................................      cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Architektura sieci | LAN Wireless IEEE 802.11ac |  |
|  | Port | LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) Passive PoE |  |
|  | Szyfrowanie | WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise |  |
|  | Dostępna szybkość transmisji | 1200MB/s |  |
|  | Częstotliwość | 2.4 - 2.4835 GHz, 5.150 - 5.350 GHz, 5.470 – 5.825 GHz |  |
|  | Obsługiwane protokoły i standardy | - QoS – Quality of Service ( kontrola jakość usług i przepustowości), - RADIUS – zdalne uwierzytelnianie użytkowników. - ARP – Address Resolution Protocol, - IEEE 802.3af – Power over Ethernet, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, - Telnet, SSH- Secure Shell, HTTP – Hypertext Transfer Protocol, HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure, SNMP – Simple Network Management Protocol, - IEEE 802.11a – Wireless LAN 54Mbps, IEEE 802.11b – Wireless LAN 11Mbps, IEEE 802.11g – Wireless LAN 54Mbps, IEEE 802.11n – Wireless LAN 300Mbps, IEEE 802.11ac – Wireless LAN 867Mbps |  |
|  | Dodatkowe funkcje | Filtrowanie MAC, roaming wewnętrzny bez dedykowanego kontrolera |  |
|  | Akcesoria | Wraz z punktem dostępowym dostarczyć zasilacz |  |
|  | instalacja okablowania | Usługa montażu okablowania z GPD do miejsc montażu punktów dostępowych |  |
|  |  | Technologia gigabit ethernet |  |
|  |  | Instalacja natynkowa w korytkach montażowych |  |
|  |  | Materiały dostarcza wykonawca |  |
|  |  | Pomiary statyczne sieci wymagane do odbioru prac |  |
|  | Typ urządzenia punktu dostępowych do sieci bezprzewodowej |  |  |
|  | Gwarancja | 3 lata |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

XIV.  Oprogramowanie antywirusowe

Producent: …......................................................................................Model: …...................................................................

cena jednostkowa netto: ......................................................… VAT .........%, wartość ................................................      cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompatybilność | Program musi zapewniać ochronę antywirusową na jednakowym poziomie dla stacji roboczych pracujących na następujących systemach operacyjnych: Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 8, 8.1 (32 and 64-bit), Windows 7 (32 and 64-bit), Windows Vista (32 and 64-bit), Windows XP SP 2 & 3, (32 and 64-bit), Windows XP Embedded. Ochrona następujących platform serwerowych: Windows Server 2012 R2 Standard, R2 Essentials Windows Server 2008 R2 Foundation, Standard, Enterprise Windows Server 2003 Standard, Enterprise, 32 and 64-bit Windows Small Business Server 2008, 2011, 2012 Windows Server Core 2003, 2008, 2012 Windows Server 2003 R2 for Embedded Systems Windows Embedded Standard 2009 SP2 Windows XP Embedded SP1, Embedded Standard 2009 SP3 Windows Embedded for POS Version 1.0 Ochrona następujących wirtualnych platform serwerowych: Minimalna konfiguracja obsługiwana przez Program:128 MB RAM, Intel Pentium/Celeron, lub AMD K6/Athlon/Duron |  |
|  | Licencja | Licencja na 30 stanowisk komputerowych z subskrypcją na 4 lata. Administrator musi mieć możliwość przeniesienia z poziomu konsoli, aktywnej licencji na inną stację roboczą bądź serwer bez utraty ważności licencji. |  |
|  | Zarządzanie | Administrator musi mieć możliwość zarządzania wieloma kluczami licencyjnym z poziomu tej samej konsoli administracyjnej. Administrator musi mieć możliwość zarządzania końcówkami bez potrzeby posiadania serwera lub dedykowanego komputera. Program powinien umożliwiać zarządzanie końcówkami przez stronę www, również tymi nie będącymi w sieci LAN ani połączonymi za pomocą VPN z konsolą administracyjną. Program musi mieć możliwość zarządzania stacjami roboczymi i serwerami nawet wtedy, gdy znajdują się one za zaporą NAT/Firewall. |  |
|  | Zaufane listy | Program musi mieć możliwość definiowania listy plików i aplikacji, których operacje plikowe nie będą sprawdzane. Program powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych procesów, dla których nie będzie monitorowana aktywność plikowa, aktywność aplikacji, dostęp do rejestru oraz ruch sieciowy. |  |
|  | Skanowanie HTTP | Program musi posiadać własny moduł skanujący w czasie rzeczywistym ruch HTTP (także ruch szyfrowany z wykorzystaniem SSL/TLS). |  |
|  | Uprawnienia | Program musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień Programu dla użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych. Program musi posiadać funkcję, która uniemożliwia użytkownikowi komputera możliwość wyłączenia działania monitora antywirusowego, jeżeli nie posiada uprawnień administratora. Program powinien mieć możliwość ukrywania ikony w pasku zadań oraz blokowania dostępu do interfejsu aplikacji. Program powinien mieć funkcję zablokowania możliwości wyłączenia go przez użytkownika. Program powinien mieć możliwość zablokowania dostępu do zmiany ustawień programu hasłem. |  |
|  | Zasoby zewnętrzne | Program musi posiadać możliwość skanowania dowolnego zasobu podłączonego do stacji roboczej np.: dyski zewnętrzne, pamięci USB. |  |
|  | Zabezpieczenie sieci | Program musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do pliku HOSTS. Program musi posiadać moduł chroniący przed phishingiem. Program musi posiadać moduł zapory ogniowej, która może być wyłączana opcjonalnie przez administratora systemu. |  |
|  | Prywatność | Program musi posiadać moduł chroniący przed keyloggerami |  |
|  | System | Program musi posiadać moduł monitorujący dostęp do rejestru systemowego. Program musi posiadać moduł analizujący aktywność procesów uruchamianych na stacji klienckiej. Program musi mieć funkcję planowania zadań, w tym planowania terminów automatycznego skanowania oraz oczyszczania systemu ze zbędnych plików. Program musi posiadać specjalny moduł odpowiedzialny za ochronę plików systemowych. |  |
|  | Analizy | Program musi umożliwiać użytkownikowi wysłanie podejrzanego obiektu do producenta oprogramowania antywirusowego w celu jego analizy. Funkcja ta powinna być dostępna z interfejsu Programu. |  |
|  | Skanowanie | Podczas pracy komputera Program musi automatycznie skanować: • pliki uruchamiane, otwierane, • pliki kopiowane lub przenoszone, • pliki tworzone • pliki pobierane z Internetu po protokole HTTP/HTTPS Program musi mieć funkcję automatycznego skanowania podczas uruchamiania systemu operacyjnego. Program powinien mieć możliwość skanowania skompresowanych plików. |  |
|  | Kwarantanna | W przypadku wykrycia wirusa Program musi posiadać możliwość automatycznego: • poddawania kwarantannie podejrzanych obiektów. • przywrócenia z kwarantanny usuniętych obiektów |  |
|  | Przywracanie | W przypadku wykrycia infekcji Program musi posiadać możliwość automatycznego odwracania szkodliwych zmian do stanu z przed infekcji. |  |
|  | Oczyszczanie | Program musi posiadać zintegrowane narzędzie do usuwania zbędnych plików z przestrzeni dyskowej. Program powinien zawierać funkcjonalność trwałego usuwania plików zintegrowaną z eksploratorem Windows, którą administrator może włączyć/wyłączyć na wybranych przez siebie stacjach. |  |
|  | Piaskownica | Program musi posiadać możliwość uruchamiania nieznanych aplikacji w bezpiecznym środowisku sandbox. |  |
|  | Ustawienia | Program powinien oferować predefiniowane domyślne ustawienia rekomendowanych polityk (ustawień) dla stacji końcowych oraz serwerów. Program powinien mieć możliwość importowania oraz eksportowania ustawień. |  |
|  | Wydajność | Program powinien mieć możliwość automatycznej zmiany poziomu użycia zasobów systemowych przez Program w zależności od aktywności innych aplikacji (z możliwością wyłączenia tej funkcji). Program musi być uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego serwera/stacji roboczej i działać nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. |  |
|  | Ciągła ochrona | Program musi zapewniać ciągłą ochronę i pełną funkcjonalność bez potrzeby aktualizowania sygnatur lokalnych. Program w trybie połączenia z internetem musi mieć dostęp w czasie rzeczywistym do bazy szkodliwych URL oraz haszy behawioralnych. |  |
|  | Instalacja | Program powinien umożliwiać zdalną instalację przy użyciu Group Policy Object w Active Directory |  |
|  | Aktualizacje | Program powinien umożliwiać instalację oraz aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji bez konieczności restartowania maszyny i bez konieczności ingerencji ze strony administratora. |  |
|  | Zdalne zarządzanie | Program powinien oferować z poziomu konsoli zdalne narzędzia diagnostyczne tj. zdalne zebranie logów z maszyny oraz zdalne uruchomienie skryptu na maszynie końcowej, jak również możliwość zdalnego pobrania i uruchomienia aplikacji z opcjonalnie dodaną linią komend |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

XV.  Oprogramowanie systemu ochrony danych ( backup)

Producent: …......................................................................................Model: …...................................................................

cena jednostkowa netto: ......................................................… VAT .........%, wartość ................................................      cena jednostkowa brutto: .........................................................………

| Lp | Nazwa | Minimalne parametry | Spełnienie parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie | Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej do zewnętrznej lokalizacji z wykorzystaniem chmury obliczeniowej |  |
|  | Zastosowanie | Codzienna kopia zapasowa bazy danych |  |
|  | Bezpieczeństwo | Wymagane szyfrowanie wszystkich danych wysyłanych poza lokalizację Zamawiającego. Klucz szyfrujący musi znać tylko Administrator, to znaczy, że Operator usługi nie może mieć możliwości dostępu do danych. |  |
|  | Chmura obliczeniowa | Dane Zamawiającego nie mogą opuścić terytorium Unii Europejskiej, Wykonawca ma obowiązek podać dokładny adres przechowywania danych. |  |
|  | Automatyzacja | Kopia zapasowa ma być wykonywana automatycznie, wg zadanego harmonogramu, bez angażowania personelu Zamawiającego |  |
|  | Raportowanie | Po każdym wykonaniu kopii zapasowej, system musi udostępnić informacje z minimalnym zakresem danych: sukces, czy porażka wykonania zadania kopii zapasowej. Informacja może być udostępniona w formie wiadomości email, SMS, lub w inny sposób, łatwo dostępny dla Zamawiającego. |  |
|  | Wersjonowanie | System musi zapewnić min. przechowywanie ostatnich 5 wersji bazy danych. |  |
|  | Pojemność | Usługa musi zapewnić pojemność wystarczającą do przechowania kopii bazy danych w całym okresie gwarancji. |  |
|  | Gwarancja | Minimalny okres gwarancji na usługę to 3 lata. |  |

Wartość pozycji brutto:  ….............................................. zł.

Uwaga:

- Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnym)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego i doświadczalnego sprawdzenia deklarowanych przez oferenta parametrów dostarczonego sprzętu, przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru.

………………………………………………………
												data i podpis wykonawcy

Data i podpis wykonawcy